泉州市第三医院

招  标  文  件

项目：网络安全等级保护2级建设项目

招标人：泉州市第三医院

2019年7月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第一节 投标人须知	4

第二节 投标文件的编写	5

第三节 投标文件的提交	6

第四节 定标与签订合同	6

第三章  招标内容及要求	7

第一节 项目服务要求	7

第二节 技术参数	8

第三节 其它要求与说明	10

第四章　合同及保密协议范本	11

第一节 购销合同（范本）	11

第二节 信息安全保密协议（范本）	15

第五章　投标文件格式	17

# 第一章  招标公告

泉州市第三医院为通过网络安全等级保护2级测评，特组织院内公开招标，以通过该级测评为项目的验收条件，欢迎具备资质的合格投标人前来参加。

一、采购项目名称：网络安全等级保护2级建设项目

二、采购预算及项目内容：

1、合同包及限价

| 合同包 | 项目名称 | 规格、参数等要求 | 单位 | 数量 | 预算限额 （人民币.万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全等级保护2级建设项目 | 基本参数详见下表。 | 套 | 1 | 45.0 |

2、主要硬件基本参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 主 要 参 数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代 防火墙 | 支持对业务被挂黑链进行检测，支持显示TOP5黑链主机及黑链（游戏、色情、反动及非法内容等）类型分布、危害或影响，支持提供参考解决方案；支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WebSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义。 | 1套 |
| 2 | 堡垒机 | 软硬一体化机架式设备，至少提供6个电口, 可管理资源数≥50个，支持Licence扩容；支持Windows系统、Linux/Unix系统、网络设备，支持KVM、VMware、数据库、http/https等类型；支持Windows AD域账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号；支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式；能够对访问进行审批，支持自定义多级审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批流程可以指定通过投票数，用户访问关键设备需相关审批人逐级审批通过才允许访问。 | 1套 |
| 3 | 日志 审计系统 | 采用标准2U机架式硬件深度定制优化的Linux系统； B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端；提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构；日志采集能力：3000条/秒以上；所供系统设备必须自带本地存储功能；可用物理磁盘空间>=1TB；日志存储量至少十亿条；审计主机至少提供千兆RJ45*6（一路数据传输口；一路系统管理口）；支持Opsec Lea日志采集；支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储；支持文本型日志原始文件管理，可将系统作为日志服务器使用；支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问；审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明。 | 1套 |
| 4 | EDR终端防御系统 （含杀毒） | 支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、暴力破解的威胁处置方式和Windows系统下信任区文件目录配置；支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量；支持对指定终端/终端组进行终端基线合规性检查，对不合规的检查项提供设置建议；针对Windows系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范；支持Windows系统永恒之蓝漏洞（MS17-010）的检测；针对Linux系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范。 | 1套 |
| 5 | 防火墙 | 标准1U机架式设备，网络接口≥4个千兆电口，三层吞吐量≥2 Gbps，应用层吞吐量≥200Mbps，并发连接数≥80万，新建连接数≥1.5万，单电源；支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持设备排障界面展示丢包信息包含具体模块、相关策略、原因和排障建议等；支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WebSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；支持对业务被挂黑链进行检测，支持显示TOP5黑链主机及黑链（游戏、色情、反动及非法内容等）类型分布、危害或影响，支持提供参考解决方案；支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告。 | 2套 |
| 5 | 等保 咨询服务 | 按照等级保护相关政策和标准要求，结合客户信息系统具体情况，为客户提供等级保护合规咨询服务。通过等级保护差距分析，协助客户发现信息系统的安全现状与需要达到的安全等级或目标的差异，配合客户完成信息系统的定级、备案和整改等工作，加强和完善客户在管理和技术方面的安全保障能力。 | 1套 |

三、投标人的资格要求

1、投标人应具有独立法人资格，所投标的产品必须在投标人营业执照的经营范围内；

2、本项目的预算为人民币45.0万元，超过预算价的投标为无效投标；

3、本次采购不接受任何形式的联合体投标、不得转包。

四、报名时间：每天9:00-12:00，14:00-17:00，截止2019年7月11日17:00。未报名的投标人，其投标文件将被拒绝。

报名地址：泉州台商区洛阳镇康泰路3号市三院3号楼1317室

报名电话：0595-22866590       联系人：叶主任

说明：1、电话报名名需再发短信“等保2级，公司全称，日期，邮箱”到059522866590，凭报名短信参加投标；

2、报名后我院免费发送招标文书到报名邮箱，投标人按模板制作标书并准备投标材料。

- 报名需提供的材料

1、法定代表人参加时提供身份证复印件；非法定代表人参加时必须提供由法定代表人对授权代表人的授权书（原件）及授权代表人的身份证复印件；

2、营业执照副本及复印件（加盖公章）。

以上资料均需加盖投标投标人公章，并注明与原件相符。若快递报名，收件信息见“四”。

- 投标响应文件（正本1份，副本4份）提交截止时间：2019年7月12日 上午9:50止。

开标时间：2019年7月12日 上午10:00。

开标地点：泉州台商区洛阳镇康泰路3号市三院3号楼13层大会议室

七、监督电话：0595-27550833

泉州市第三医院

2019年7月4日

# 第二章  招标内容及要求

第一节 项目服务要求

一、项目服务的目标

根据泉州市第三医院提交的《信息系统安全等级保护测评申请书》，对泉州市第三医院的医院信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）、实验室信息系统（LIS）、影像归档与通信系统（PACS）等进行安全等级测评，根据《信息安全等级保护管理办法》，信息系统安全保护等级为第二级以上的信息系统运营使用单位或主管部门，应到公安部网站下载《信息系统安全等级保护备案表》，中标方需要协助招标方填写《信息系统安全等级保护备案表》，同时协助到公安机关完成备案工作，并为被测系统单位提供具有福建省信息安全等级保护工作协调小组办公室颁发的信息安全等级保护测评机构推荐证书的测评机构出具的报告。

二、项目服务内容

中标人协助招标人进行安全等级测评的服务包括以下内容：

1.物理安全：对物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护等。

2.网络安全：对网络安全的结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、网络设备防护、恶意代码防范等进行现场测试。

3.主机安全：对所采用的操作系统和数据库的信息系统进行身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、资源控制、剩余信息保护等的测试。

4.应用安全：对应用系统的身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、软件容错、资源控制、剩余信息保护、抗抵赖性等进行安全测试。

5.数据安全及备份恢复：对信息系统的数据完整性、数据保密性和备份和恢复等。

6.安全管理制度：对信息系统的管理制度、制定和发布、评审和修订等。

7.安全管理机构：对岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查等。

8.人员安全管理：对信息系统的人员录用、人员离岗、人员考核、安全意识教育和培训、外部人员访问管理等。

9.系统建设管理：对系统定级、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、安全服务商选择、系统备案、等级测评等。

10.系统运维管理：对环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理等。

- 对中标人的其他要求

采购人有权在项目建设验收前随时根据本标书的产品功能要求进行检验，包括本投标文件所列的功能参数等，中标人需无条件配合；如发现投标文件存在任何与事实不符的应答，或者原本承诺“支持”、“满足”，后经验证无法满足的，经招标单位的专家组确认后，视为中标人虚假应标和违约，采购人有权一次性没收全额履约保证金、终止合同，并将情况对外公告。

第二节 技术参数

详见招标公告。

第三节  评标方法

一、评标方法：综合评分法

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

2.每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项。

3.各项评审因素的设置如下：

①技术部分评分（50分）

| 评分项 | 评分标准 评分标准补充说明：若招标项目的硬件参数出现因同种功能不同品牌的名词表达不同，投标人可增加制作《响应表二》列出同种功能仅是语言表达不同的项目，并在开标报到时提交一份电子档、一份纸质档（加盖公章），经开标现场招标方和投标方的专业人员认可该项响应即有效，即功能具备不受文字表达的影响。 |
| --- | --- |
| 产品 符合度 | 根据投标人针对本项目投标所提供的安全产品在功能上是否满足，如全部满足招标公告要求的得30分，非重要功能参数每出现一项负偏离扣3分。若重要功能缺失，则为无效投标。 | 30分 |
| 防火墙 | 标准1U机架式设备，网络接口≥4个千兆电口，三层吞吐量≥2 Gbps，应用层吞吐量≥200Mbps，并发连接数≥80万，新建连接数≥1.5万。 | 1分 |
|  | 支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址（需提供相关功能截图证明）。 | 1分 |
|  | 支持设备排障界面展示丢包信息包含具体模块、相关策略、原因和排障建议等（需截图证明） | 1分 |
|  | 支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击（需提供相关功能截图证明）。 | 1分 |
|  | 支持对业务被挂黑链进行检测，支持显示TOP5黑链主机及黑链（游戏、色情、反动及非法内容等）类型分布、危害或影响，支持提供参考解决方案（提供识别赌博、游戏、色情、广告等黑链的检测和解决方案功能截图证明）。 | 1分 |
|  | 支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告（需提供相关功能截图证明）。 | 2分 |
| 下一代 防火墙 | 支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义（需提供上述功能截图证明）。 | 1分 |
|  | 支持对业务被挂黑链进行检测，支持显示TOP5黑链主机及黑链（游戏、色情、反动及非法内容等）类型分布、危害或影响，支持提供参考解决方案（提供识别赌博、游戏、色情、广告等黑链的检测和解决方案功能截图证明）。 | 1分 |
|  | 支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击（需提供相关功能截图证明）。 | 2分 |
| 日志 审计系统 | 审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明（提供产品页面截图证明）。 | 1分 |
|  | 支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问（提供产品页面截图证明）。 | 1分 |
| 终端 防御 系统 | 支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量（提供全网关联热点安全事件截图）。 | 1分 |
|  | 支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、暴力破解的威胁处置方式和Windows系统下信任区文件目录配置；（提供终端病毒查杀、暴力破解处置、信任区文件目录一体化配置截图）。 | 1分 |
|  | 具备基于多维度轻量级的无特征检测技术，多引擎协同工作，包括：基于AI技术的自研引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎。（提供PC客户端多引擎截图）如有服务器端产品请在前面备注pc端客户端具备的参数。 | 1分 |
|  | 支持单个攻击源和分布式攻击源的暴力破解检测；支持开启暴力破解实时检测，自动封堵攻击源的IP地址，封停时间支持配置（提供暴力破解监测、封堵时间配置截图）。 | 1分 |
|  | 支持对指定终端/终端组进行终端基线合规性检查，对不合规的检查项提供设置建议；针对Windows系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范；支持windows系统永恒之蓝漏洞（MS17-010）的检测；针对Linux系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范；（提供以上功能终端基线核查功能截图）。 | 1分 |
| 堡垒机 | 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式（提供截图）。 | 1分 |
|  | 能够对访问进行审批，支持自定义多级审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批流程可以指定通过投票数（提供截图），用户访问关键设备需相关审批人逐级审批通过才允许访问。 | 1分 |

②商务部分评分（10分）

| 评分项 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 公司 能力 证明 资质 | 所投设备原厂商具备公安部第一研究所颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，提供相应证书复印件。 | 2分 |
|  | 投标设备厂商是国家漏洞信息贡献平台CNVD用户组成员和技术组成员，提供官网截图证明 | 2分 |
|  | 所投设备厂商具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级），提供相应证书复印件 | 2分 |
| 业绩 | 投标人2018年1月以来签约本市县级及以上行政事业单位的等保合同的（合同包≥40万，提供首、尾页复印件）。每份1分，最高1分。 | 1分 |
|  | 投标人2018年1月以来本市县级及以上行政事业单位客户取得等保证书（提供证书复印件）。每份1分，最高1分。 | 1分 |
|  | 投标人2018年1月以来签约我省其他地市县级及以上行政事业单位等保合同（合同包≥40万）或取得等级2级以上合格证书的。每份1分，最高2分。 | 2分 |

③价格部分评分（40分）

满足招标文件要求且有效投标价格中的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

二、其他要求

1.本批采购为整体采购，投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整，评标与授标以合同包为单位。

2.中标人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

3.投标人提供的服务应实质性响应招标要求，若有出现偏离的情况（包括正、负偏离）或无偏离情况均应做详细说明，并严格按本招标文件《技术和服务要求响应表》格式逐条填写;若有负偏离而未在《技术和服务要求响应表》中列明的将视为投标人虚假应标；若有正偏离而未在《技术和服务要求响应表》中列明的将视为没有优于招标要求。

4.投标人认为有利于采购人的采购要求之外的优惠条款应单独列明。

# 第三章  投标人须知

第一节 投标人须知

| 编号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：网络安全等级保护2级建设项目 招标人（买方）名称：泉州市第三医院 内容：内容集成运营系统安全等级保护设备 范围包括：上述货物的供应、运输、安装、调试及售后服务 |
| 2 | 投标有效期：投标截止期结束后120 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 投标文件递交至：泉州市第三医院 地址：泉州台商区洛阳镇康泰路3号市三院3号楼1317室 接收人：叶主任 投标截止时间：2019年 7 月 11 日上午17:00（北京时间） |
| 5 | 招标方式：投标报名结束时，若投标人达到3家或以上则采用公开招标方式；若仅有2家报名则改为竞争性谈判；仅1家报名按单一来源谈判；若无投标人则本标自动作废。 |
| 6 | 最高限价：本项目最高限价为45万元人民币。 投标人应根据招标文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若投标人相应合同包的投标总价高于该合同包的最高限价，则该投标人相应合同包的投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。 |
| 7 | 投标时需携带的原件备查： 营业执照副本原件 法人代表或授权人身份证原件 |
| 8 | 评标标准和方法： 评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据以下标准和方法进行评议。评分将按技术部分、商务部分和报价部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分，并按综合得分从高到低的顺序依次排序，推荐综合得分高者为本项目的中标候选人；其余的递补中标候选人按综合得分从高到低依次排序。若出现有相同的综合得分，则其中报价部分得分高的投标人将被排序在前；若综合得分和报价部分得分仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前。 各部分评分分值分布如下： PT：技术部分评分满分50分 PB：商务部分评分满分10分 PF：报价部分评分满分40分 PT和PB部分的最终得分为各个评委的评分的算术平均值，并取小数点后的2位数。 综合得分：P＝PT＋PB＋PF |

第二节  投标文件的编写

一、基本要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

2.除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行完整投标。本招标项目不接受有任何可选择性的报价，每一种规格的货物只能有一个报价。

二、投标文件的组成

投标文件应包括材料：

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标人资格证明文件

(4) 投标人提交的其他资料

三、投标文件的格式

1.投标人须编制由后面标书范本章节及第三章第二节所需的证明材料组成的投标文件正本一份，副本四份。正本必须用A4幅面纸张装订，副本内页可以用正本的内页复印。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

2.投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

3.除非有另外的规定或许可，投标金额的货币单位为人民币。

4.投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

5.投标文件的正本和全部副本均应使用不能涂改墨料打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，加盖投标人公章。

6.全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标人指示的。

7.所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

第三节 投标文件的提交

一、投标文件应于投标前制作装订完成。

二、投标文件于投标开始时现场提交。

第四节 定标与签订合同

一、定标方法

采用综合评分法，详见相关章节。

二、中标通知

评标结束后，评标结果经招标人确认后现场公布排名确定中标人，同时招标人向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

三、签订合同

中标人必须在《中标通知书》发出次日起5个工作日内携带本标书后附的合同范本制作正式项目合同到招标地址签订。逾期未与招标人签订合同的，经告知原中标人后由第2名顺位替代原中标人。

# 第四章　合同及保密协议范本

第一节 购销合同（范本）

合同号：

甲方：泉州市第三医院          签订地点：

乙方：                                      签订日期：   年   月   日

根据网络安全等级保护2级建设项目项目的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

一、合同标的和合同价格

| 合同包 | 项目名称 | 规格、参数等要求 | 单位 | 数量 | 预算限额 （人民币.万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全等级保护2级建设项目 | 详见附件 | 套 | 1 |  |

投标人未列出的项目，采购人视为不收费项目。

- 付款方式

2.1 乙方在取得中标通知书后3个工作日内汇付5%的履约保证金到甲方指定账户，项目验收合格后此款项自动转为质保金，质保期（取得2级证书日起计1年）满时乙方书面向甲方申请退回。

2.2 乙方在项目建设完工且经甲方确认正常运行后，乙方开具《项目进度款支付申请书》，甲方支付合同标的60%的项目进度款。

2.3 乙方协助甲方申请评审，取得省公安部门颁发的信息安全等级保护工作协调小组办公室颁发的信息安全等级保护测评2级证书后支付40%的项目尾款。

三、交付日期、交付地点

交货方式：送货上门。

交货地点：泉州台商区洛阳镇康泰路3号市三院网络中心机房。

交货日期：合同签订后35个工作日内完成设备到货、安装调试。

四、包装、质量标准、售后服务和保修

4.1货物包装应符合要求，但应遵守国家的强制性规定。

4.2乙方所供货物应当符合本合同的要求，且是全新的，符合国家质量标准的，通过正规渠道生产和销售的货物，货物的质量标准以原厂商在产品说明书中的规定为准，同时应当符合中国的相关强制性规定。

4.3质量标准和保修：按原厂标准执行，保修期限为终验合格之日起    个月。

1、设备质保期内，对由于设备及零、部件质量问题造成损坏，乙方将提供现场服务，免费维修更换损坏的设备及零、部件，做到保退、保换、保维修。由于甲方人为及不可抗力原因造成的设备及零、部件损坏，乙方有义务提供有偿（按成本价）的维修更换。

2、质保期内，乙方应提供免费快捷上门售后服务；质保期结束后，甲方可以选择继续保修或自行维护，乙方应以优惠价格（成本价）提供保修服务（零配件），但对设备中的主要部件（非易损件），使用中未达到规定的使用年限，经有关权威部门检验确为厂家质量问题引起的，乙方将免费维修、更换损坏的零、部件。更换部件的保修期从更换之日起重新起算。

3、故障产品的产品标识或序列号不清或被改动过不属于保修内容，日常保养不属于保修内容。

五、货物交付、安装施工、调试及验收

5.1货物到达甲方指定地点后，甲方对货物外观、规格型号、数量等进行初步验收。若货物与合同约定不符，甲方有权拒收，或要求乙方免费更换；由此造成交货迟延的，乙方应按本合同第9.1条的约定承担违约责任。

5.2甲方对收货单、验收单等文件的签署并不免除或减轻乙方对产品应承担的质量责任。甲方在接收产品后，发现产品质量与合同约定不符的，有权要求乙方免费更换，更换时间计入交货时间；由此造成交货迟延的，乙方应按本合同第9.1条的约定承担违约责任。

5.3乙方的交货责任应包括将货物卸车、搬运至甲方指定交货地点并堆放整齐。

5.4以下相关资料应随货发送：产品合格证、检验合格证明、产品使用说明书等；否则视为产品与合同约定不符。

六、权利担保

6.1合同所涉及产品版权为乙方所有，甲方不得将乙方所提供的产品向任何第三方扩散。本合同项下所供软件产品的版权及相关知识产权不因本合同的存在而发生变化，甲方应合法使用该软件产品，并保证不对该软件进行逆向工程等行为。

6.2乙方保证对其所交付的货物具有合法的处分权，并保证所交付的货物不受任何第三方追索；

6.3乙方保证其所交付的货物不存在侵犯第三方专利权、著作权或商标权等知识产权的情形。如果乙方交付的产品存在侵犯第三方知识产权情形，由此引起的损失由乙方承担，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等。

6.4乙方必须保证货物的安全性。若因货物存在瑕疵造成人身或财产损害的，乙方应承担全部责任。

6.5乙方负责货物运输、装卸、安装调试过程中的安全工作。若期间发生人身或财产损害的，乙方应承担全部责任。

七、风险承担和所有权保留

货物的全部风险（损坏、灭失等）在货物未完成初验时由乙方承担。送达甲方指定地点且完成初验后甲方承担风险。

八、不可抗力、政府行为及免责条款

8.1任何一方面临不可抗力事件，包括但不限于火灾、水灾、地震、台风、自然灾害等不可预见、不可避免且无法控制的情况，致使合同履行迟延或履行不能，受不可抗力影响的一方应以书面形式将该情况及时通知对方，本合同约定履约期限应自动顺延。如前述不可抗力致使合同履行迟延或履行不能的情况持续达一百二十日，且双方未能就合同变更达成一致意见的，任何一方可单方终止合同；

8.2因政府颁布法律、法规、行政命令及相关权力机关抽象行政行为原因导致任何一方迟延或不能履行本合同所约定义务的，应及时通知对方，合同约定的履行期限相应顺延，因此造成的对方损失彼此不承担违约责任。合同任何一方上级主管单位针对本合同相关项目的具体行政行为导致该方无法按照合同履约的不在免责范围之内；

8.3在任何情况下，乙方无须就下列情形承担赔偿责任：

1、非因乙方原因，第三方对甲方直接做出的承诺或第三方向甲方提出的索赔；

2、货物的正常损耗；

3、甲方操作不当或其他不可归责于乙方的原因，导致货物损坏或其他损失。

九、违约责任

9.1因乙方原因未能按照合同约定的日期交付货物或提供服务的，每迟延交付货物或提供服务一天，乙方应当向甲方支付合同总价款的千分之一作为迟延违约金，违约金金额最高不超过合同总金额的百分之十；如果乙方逾期15天未交付货物或者提供服务的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同总金额10%的违约金，并要求乙方赔偿甲方其他经济损失。

9.2如果乙方交付的货物或服务不符合合同的约定，乙方应当在15个工作日内解决，以使交付的货物或服务符合合同的约定，由此产生的一切费用和损失由乙方负责，造成迟延交货或提供服务的，乙方应按第9.1条的约定承担迟延交货或迟延提供服务的违约责任。

9.3如果甲方未能按照合同约定的时间支付价款或者无故迟延接收货物，甲方应向乙方支付迟延违约金，每迟延一天，支付迟延付款金额或迟延接收货物对应价款金额的万分之三作为违约金，最高不超过合同总金额的百分之十。

9.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。

9.5非经甲乙双方书面同意，任何一方无权转让本合同约定的全部或部分权利、义务，否则守约方有权解除合同并要求违约方按本合同金额的20%支付违约金。

十、争议解决

基于本合同产生的或与本合同相关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方可以将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

诉讼期间，双方未涉诉内容应继续按照合同的约定执行。

十一、冲突条款

如本合同所涉各项文件之条款发生冲突，则本合同中后面条款的适用优先于本合同前面的条款；正文中条款的适用优先于合同附件中的条款，后签署的补充协议条款优先于先签署的合同条款。

十二、其他

12.1本合同书壹式陆份，双方各执叁份，自双方代表签字并盖公章之日起生效。

12.2除双方在合同中规定的条款外，此次交易的细节、货物的明细说明及甲乙双方均认为有必要确定且双方均同意接受的与该交易相关的其他条款，均在以合同附件或补充协议等形式另行约定，并构成本合同不可分割之组成部分。

12.3甲乙双方全部履行合同及相关附件规定的义务后，本合同自然终止。本合同及相关附件任何条款之法律效力于尚未终止前，均及于双方当事人和各自的继受方。

12.4本合同一经生效，非经甲乙双方签署书面补充协议同意，任何一方以其他方式对合同条款的增减及其他变更均无约束力。

12.5甲方或乙方如无力偿还债务或进入破产程序，另一方都可决定解除本合同，但必须以书面通知对方。

12.6本合同的内容及其有关的附件是甲乙双方关于此次合作所最终确定的全部内容，双方均承认其已审阅、理解本合同及相关附件的内容，并同意取代甲乙双方之间此前关于此次合作所做出的任何口头的承诺。

| 甲方(盖章)：泉州市第三医院 单位地址：台商区洛阳镇康泰街3号 法定代表人或授权代表： 电话：0595-27550833 开户银行：泉州银行开元支行 账户：泉州市第三医院 账号： 0000 0004 6312 3012 | 乙方(盖章)： 单位地址： 法定代表人或授权代表： 电话： 开户银行： 账户： 账号： |
| --- | --- |

第二节 信息安全保密协议（范本）

甲方：  泉州市第三医院                            （以下简称甲方）

乙方：                                            （以下简称乙方）

鉴于甲乙双方在 网络安全等级保护2级建设  项目中的合作，双方认为有必要透露各方一定的机密信息，双方透露的信息仅用于商业合作目的并且防止任何第三方使用该信息。

鉴于双方信息的重要性，双方同意遵守如下保密条款：

1、保密内容：对于任何一方在工作期间获得和知晓的对方保密信息（包括但不限于商业秘密）及属于第三方但对方负有保密义务的信息，任何一方均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。

2、保密措施：乙方应当以审慎态度对待甲方的保密信息。

（1）遵守甲方有关保密的各项管理规定；并对于在工作期间获得和知晓的甲方保密信息（包括但不限于商业秘密）及属于第三方但甲方负有保密义务的信息，均应保守秘密；

（2）未经甲方书面许可，乙方不得将所知的甲方保密信息以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息；

（3）除了完成双方约定的工作目的之外，未经甲方书面许可，不得擅自使用甲方的上述保密信息；

（4）未经甲方书面许可，乙方不得带走从甲方得到的任何文档、图纸、资料、磁盘、胶片、硬盘、U盘等载有甲方保密信息的介质；

（5）对于乙方因工作需要必须携带的数据资料，需经甲方书面许可后加密或封条存储；

（6）对于用户数据和服务结果数据的保管、访问，乙方无关人员不能访问；必需访问的人员，乙方要进行严格的访问控制；管理用户数据的人员应由乙方严格筛选。

（7）当乙方在甲方工作期满离开时，乙方应将包含甲方上述保密信息的一切资料及其复印件如数交还甲方，不得擅自保留。

（8）对于甲方提供给乙方使用的任何资源，如网络、存储空间等，乙方都只能将其用于此次信息安全等级保护咨询评估项目，而不能用于其他目的，特别是从事侵害甲方利益的活动。

（9）对于在本次项目中发现的任何可能导致甲方利益受损的信息，乙方均有及时告知的责任。乙方不得隐瞒上述信息，不得利用上述信息从事侵害甲方利益的活动。

（10）乙方同意遵守甲方的各项管理制度，甲方有权依据上述制度对乙方进行检查，并且对乙方违反制度的行为进行处罚。

3、 保密措施：甲方应当以审慎态度对待乙方提供的资料。

（1）甲方使用乙方资料仅用于此次信息安全等级保护咨询评估项目；

（2）甲方保证乙方提供资料的保密性及只在直接相关人员中传阅；

（3）甲方保证不以任何方式对乙方在此次信息安全等级保护咨询评估项目中提供的各种介质的资料进行未授权的复制、复印、翻译和转发；

（4）甲乙双方确认，任何一方因法律、法规、国家政策调整需要而透露信息的，应当事先书面通知对方，并且尽力提供保护。

4、甲乙双方确认，任何一方接触并知悉上述机密信息的员工对上述机密信息均负有保密义务，双方应通过一定书面手段保证上述承诺，任何一方员工违反承诺，将由该方承担赔偿责任。

5、甲乙双方确认，本协议未列明的与本项目有关的内容属机密性的，由双方项目负责人补签书面协议，均属本协议约束范围；非属机密性的，属于任何一方的权利，双方基于诚信信用原则负有妥善处理和保护的义务。

6、甲乙双方确认，任何一方不能利用获悉信息为自己或其他方开发信息、技术和产品，或与对方的产品进行竞争。

7、本协议将依据中华人民共和国的法律解释并应用。

8、保密期限

乙方承担保密义务的期限为下列第____种。

（1）无限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。

（2）有限期保密，保密期限自协议签订之日起______年。

9、任何一方如有违反上述协议，应赔偿对方合同金额50%的损失；如对方的直接或间接损失总额超过上述金额，则对方有权按照损失总额要求对方赔偿。

10、本协议双方如产生任何争议，应首先通过友好协商解决。如双方无法达成协议解决争议的，双方同意将争议提交福州仲裁委员会按其仲裁规则裁决。

11、本协议由双方公司双方代表签字并加盖公司印章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

| 甲方： 泉州市第三医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） 签约代表： | （盖章） 签约代表： |
| 日期： | 日期： |

# 第五章　投标文件格式

（制作标书用指定格式，从下一行起复制使用。正本1份、副本4份）

泉州市第三医院

投 标 文 件

(□正本  □副本)

项目名称：网络安全等级保护2级建设项目

投标人名称 ：

日      期 ：2019年7月12日

目    录

1、投标书

2、附件1. 报价单

3、附件2. 技术规格和商务偏离表

4、附件3. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照

5、附件4. 投标人的其它资料

投 标 书

致：泉州市第三医院

根据贵方为   网络安全等级保护2级建设项目  投标邀请，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本1份、副本4份：

1. 投标书

2. 报价单

3. 投标响应表

4. 投标人的相关证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务投标总价为：    人民币元详见“开标一览表”。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

(1)快递(地址,收件人,电话)：

(2)邮箱：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签名：

日  期：       年    月    日

附件1:

报价单

投标人全称（公章）：

| 合同包 | 项目名称 | 规格、参数等要求 | 单位 | 数量 | 预算限额 （人民币.万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全等级保护2级建设项目 | 详见附件 | 套 | 1 |  |
| 报价金额大写 |  |

授权代表签名：

日期：              年     月     日

附件3：

投标响应表

一、技术部分响应（附证明材料的页码请写在该表行“响应”栏的中下方）

| 产品 | 招 标 文 件 要 求 | 实际响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 符合度 | 根据投标人针对本项目投标所提供的安全产品在功能上是否满足，如全部满足招标公告要求的得30分，非重要功能参数每出现一项负偏离扣3分。若重要功能缺失，则为无效投标。 |  |  |
| 防火墙 （2台） | 标准1U机架式设备，网络接口≥4个千兆电口，三层吞吐量≥2 Gbps，应用层吞吐量≥200Mbps，并发连接数≥80万，新建连接数≥1.5万，单电源。 |  |  |
|  | 支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址（需提供相关功能截图证明）。 |  |  |
|  | 支持设备排障界面展示丢包信息包含具体模块、相关策略、原因和排障建议等（需截图证明） |  |  |
|  | 支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击（需提供相关功能截图证明）。 |  |  |
|  | 支持对业务被挂黑链进行检测，支持显示TOP5黑链主机及黑链（游戏、色情、反动及非法内容等）类型分布、危害或影响，支持提供参考解决方案（提供识别赌博、游戏、色情、广告等黑链的检测和解决方案功能截图证明）。 |  |  |
|  | 支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告（需提供相关功能截图证明）。 |  |  |
| 下一代防火墙 （1台） | 支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义（需提供上述功能截图证明）。 |  |  |
|  | 支持对业务被挂黑链进行检测，支持显示TOP5黑链主机及黑链（游戏、色情、反动及非法内容等）类型分布、危害或影响，支持提供参考解决方案（提供识别赌博、游戏、色情、广告等黑链的检测和解决方案功能截图证明）。 |  |  |
|  | 支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击（需提供相关功能截图证明）。 |  |  |
| 日志审计系统（1套） | 审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明（提供产品页面截图证明）。 |  |  |
|  | 支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问（提供产品页面截图证明）。 |  |  |
| 终端防御系统（1套） | 支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量（提供全网关联热点安全事件截图）。 |  |  |
|  | 支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、暴力破解的威胁处置方式和Windows系统下信任区文件目录配置；（提供终端病毒查杀、暴力破解处置、信任区文件目录一体化配置截图）。 |  |  |
|  | 具备基于多维度轻量级的无特征检测技术，多引擎协同工作，包括：基于AI技术的自研引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎。（提供PC客户端多引擎截图）如有服务器端产品请在前面备注pc端客户端具备的参数。 |  |  |
|  | 支持单个攻击源和分布式攻击源的暴力破解检测；支持开启暴力破解实时检测，自动封堵攻击源的IP地址，封停时间支持配置（提供暴力破解监测、封堵时间配置截图）。 |  |  |
|  | 支持对指定终端/终端组进行终端基线合规性检查，对不合规的检查项提供设置建议；针对Windows系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范；支持windows系统永恒之蓝漏洞（MS17-010）的检测；针对Linux系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范；（提供以上功能终端基线核查功能截图）。 |  |  |
| 堡垒机 （1台） | 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式（提供截图）。 |  |  |
|  | 能够对访问进行审批，支持自定义多级审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批流程可以指定通过投票数（提供截图），用户访问关键设备需相关审批人逐级审批通过才允许访问。 |  |  |

二、商务部分响应（附证明材料的页码请写在该表行“响应”栏的中下方）

| 项目 | 招 标 文 件 要 求 | 实际响应 (请标√或×) |
| --- | --- | --- |
| 公司 能力 证明 资质 | 所投设备原厂商具备公安部第一研究所颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，提供相应证书复印件。 | ( )有 ( )无 |
|  | 投标设备厂商是国家漏洞信息贡献平台CNVD用户组成员和技术组成员，提供官网截图证明 | ( )有 ( )无 |
|  | 所投设备厂商具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级），提供相应证书复印件 | ( )有 ( )无 |
| 业绩 | 投标人2018年1月以来签约本市县级及以上行政事业单位的等保合同的（合同包≥40万，提供首、尾页复印件）。每份1分，最高1分。 | ( )家 ( )无 |
|  | 投标人2018年1月以来本市县级及以上行政事业单位客户取得等保证书（提供证书复印件）。每份1分，最高1分。 | ( )家 ( )无 |
|  | 投标人2018年1月以来签约我省其他地市县级及以上行政事业单位等保合同（合同包≥40万）或取得等级2级以上合格证书的。每份1分，最高2分。 | ( )家 ( )无 |

三、说明事项

1.投标人必须对自已所投产品或自身是否满足相关评分项目或技术参数项目，在投标文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。

2.投标人应将招标文件中要求的如：各类证书、证明材料等按项目的先后顺序装订，并编写页码。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码，以方便评委逐项翻阅查询。

投标人代表签字：

附件4 投标人相关证明文件

附件4-1

法人授权书

泉州市第三医院：

（投标人公司全称）法定代表人 (姓名)    授权  （投标人代表所在部门，职称，姓名，身份证号）为投标人代表，代表本公司参加贵单位组织的 网络安全等级保护2级建设  项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

附：法人代表身份证复印件、被授权人身份证复印件（均加盖公章）

授权人：

投标人（单位全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：               年     月    日

接受授权人：

被授权人签字：

日     期：              年     月    日

附件4-2

声  明

泉州市第三医院：

关于贵方网络安全等级保护2级建设项目投标项目，本签字人授公司委托参加投标，并保证所提交的各项材料经公司授权许可且是真实有效的。

投标人（单位名，加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电话/传真：

投标人代表签字：

附件4-3

其他材料

- 投标人公司营业执照（副本）复印件；

说明：投标人投标时需携带营业执照副本原件。